## Tabelle1
Höhe | Dichte | g | Druck |  |  | Spannung Sensor | Spannung OPV | Verstärkung | OPV-R1 | OPV-R2 | Teilerspannung | Teiler-R1 | Teiler-R2 | Spannung ADC
m | kg/m³ | m/s² | PA | PSI | BAR | V | V |  | Ohm | Ohm | V | Ohm | Ohm
2 | 1000 | 9.81 | 19620 | 2.8456 | 0.1962 | 1.4228 | 4.5 | 3.1627 | 10000 | 21627.2698 | 3 | 1000 | 1500 | 3
2 | 1000 | 9.81 | 19620 | 2.8456 | 0.1962 | 1.5 | 4.5 | 3 | 15000 | 30000 | 3 | 1000 | 1600 | 2.8125
Höhe | Dichte | g | Druck |  |  | Spannung Sensor | OPV-R1 | OPV-R2 | Verstärkung | Spannung OPV | Teiler-R1 | Teiler-R2 | Spannung ADC | ADC Wert | Teiler Verstärkung | OPV Verstärkung | Teiler Spannung | Opv-Spannung | Sensor Spannung | Druck |  | Dichte | g | Höhe
m | kg/m³ | m/s² | PA | PSI | BAR | V | Ohm | Ohm |  | V | Ohm | Ohm | V |  | rel | rel | V | V | V | PSI | PA | kg/m³ | m/s² | m
0.001 | 1000 | 9.81 | 9.81 | 0.0014228 | 9.81e-05 | 0.00071141 | 15000 | 30000 | 3 | 0.0021342 | 1000 | 1600 | 0.0013339 | 1.6552 | 0.625 | 3 | 0.0013339 | 0.0021342 | 0.00071141 | 0.0014228 | 9.81 | 1000 | 9.81 | 0.001 | 0.0002442 | 3.3 | 1.6 | 0.33333 | 2 | 6894.76 | 0.00010194 | 0.000604 | 0.00099977
0.1 | 1000 | 9.81 | 981 | 0.14228 | 0.00981 | 0.071141 | 15000 | 30000 | 3 | 0.21342 | 1000 | 1600 | 0.13339 | 165.5244 | 0.625 | 3 | 0.13339 | 0.21342 | 0.071141 | 0.14228 | 981.0022 | 1000 | 9.81 | 0.1 | [8 empty] | 0.099977
0.2 | 1000 | 9.81 | 1962 | 0.28456 | 0.01962 | 0.14228 | 15000 | 30000 | 3 | 0.42685 | 1000 | 1600 | 0.26678 | 331.0488 | 0.625 | 3 | 0.26678 | 0.42685 | 0.14228 | 0.28456 | 1962.0043 | 1000 | 9.81 | 0.2 | [8 empty] | 0.19995
0.3 | 1000 | 9.81 | 2943 | 0.42685 | 0.02943 | 0.21342 | 15000 | 30000 | 3 | 0.64027 | 1000 | 1600 | 0.40017 | 496.5732 | 0.625 | 3 | 0.40017 | 0.64027 | 0.21342 | 0.42685 | 2943.0065 | 1000 | 9.81 | 0.3 | [8 empty] | 0.29993
0.4 | 1000 | 9.81 | 3924 | 0.56913 | 0.03924 | 0.28456 | 15000 | 30000 | 3 | 0.85369 | 1000 | 1600 | 0.53356 | 662.0976 | 0.625 | 3 | 0.53356 | 0.85369 | 0.28456 | 0.56913 | 3924.0086 | 1000 | 9.81 | 0.4 | [8 empty] | 0.39991
0.5 | 1000 | 9.81 | 4905 | 0.71141 | 0.04905 | 0.35571 | 15000 | 30000 | 3 | 1.0671 | 1000 | 1600 | 0.66695 | 827.6221 | 0.625 | 3 | 0.66695 | 1.0671 | 0.35571 | 0.71141 | 4905.0108 | 1000 | 9.81 | 0.5 | [8 empty] | 0.49988
0.6 | 1000 | 9.81 | 5886 | 0.85369 | 0.05886 | 0.42685 | 15000 | 30000 | 3 | 1.2805 | 1000 | 1600 | 0.80034 | 993.1465 | 0.625 | 3 | 0.80034 | 1.2805 | 0.42685 | 0.85369 | 5886.013 | 1000 | 9.81 | 0.6 | [8 empty] | 0.59986
0.7 | 1000 | 9.81 | 6867 | 0.99598 | 0.06867 | 0.49799 | 15000 | 30000 | 3 | 1.494 | 1000 | 1600 | 0.93373 | 1158.6709 | 0.625 | 3 | 0.93373 | 1.494 | 0.49799 | 0.99598 | 6867.0151 | 1000 | 9.81 | 0.7 | [8 empty] | 0.69984
0.8 | 1000 | 9.81 | 7848 | 1.1383 | 0.07848 | 0.56913 | 15000 | 30000 | 3 | 1.7074 | 1000 | 1600 | 1.0671 | 1324.1953 | 0.625 | 3 | 1.0671 | 1.7074 | 0.56913 | 1.1383 | 7848.0173 | 1000 | 9.81 | 0.8 | [8 empty] | 0.79981
0.9 | 1000 | 9.81 | 8829 | 1.2805 | 0.08829 | 0.64027 | 15000 | 30000 | 3 | 1.9208 | 1000 | 1600 | 1.2005 | 1489.7197 | 0.625 | 3 | 1.2005 | 1.9208 | 0.64027 | 1.2805 | 8829.0194 | 1000 | 9.81 | 0.9 | [8 empty] | 0.89979
1 | 1000 | 9.81 | 9810 | 1.4228 | 0.0981 | 0.71141 | 15000 | 30000 | 3 | 2.1342 | 1000 | 1600 | 1.3339 | 1655.2441 | 0.625 | 3 | 1.3339 | 2.1342 | 0.71141 | 1.4228 | 9810.0216 | 1000 | 9.81 | 1 | [8 empty] | 0.99977
1.1 | 1000 | 9.81 | 10791 | 1.5651 | 0.10791 | 0.78255 | 15000 | 30000 | 3 | 2.3477 | 1000 | 1600 | 1.4673 | 1820.7685 | 0.625 | 3 | 1.4673 | 2.3477 | 0.78255 | 1.5651 | 10791.0237 | 1000 | 9.81 | 1.1 | [8 empty] | 1.0997
1.2 | 1000 | 9.81 | 11772 | 1.7074 | 0.11772 | 0.85369 | 15000 | 30000 | 3 | 2.5611 | 1000 | 1600 | 1.6007 | 1986.2929 | 0.625 | 3 | 1.6007 | 2.5611 | 0.85369 | 1.7074 | 11772.0259 | 1000 | 9.81 | 1.2 | [8 empty] | 1.1997
1.3 | 1000 | 9.81 | 12753 | 1.8497 | 0.12753 | 0.92483 | 15000 | 30000 | 3 | 2.7745 | 1000 | 1600 | 1.7341 | 2151.8173 | 0.625 | 3 | 1.7341 | 2.7745 | 0.92483 | 1.8497 | 12753.0281 | 1000 | 9.81 | 1.3 | [8 empty] | 1.2997
1.4 | 1000 | 9.81 | 13734 | 1.992 | 0.13734 | 0.99598 | 15000 | 30000 | 3 | 2.9879 | 1000 | 1600 | 1.8675 | 2317.3418 | 0.625 | 3 | 1.8675 | 2.9879 | 0.99598 | 1.992 | 13734.0302 | 1000 | 9.81 | 1.4 | [8 empty] | 1.3997
1.5 | 1000 | 9.81 | 14715 | 2.1342 | 0.14715 | 1.0671 | 15000 | 30000 | 3 | 3.2014 | 1000 | 1600 | 2.0008 | 2482.8662 | 0.625 | 3 | 2.0008 | 3.2014 | 1.0671 | 2.1342 | 14715.0324 | 1000 | 9.81 | 1.5 | [8 empty] | 1.4997
1.6 | 1000 | 9.81 | 15696 | 2.2765 | 0.15696 | 1.1383 | 15000 | 30000 | 3 | 3.4148 | 1000 | 1600 | 2.1342 | 2648.3906 | 0.625 | 3 | 2.1342 | 3.4148 | 1.1383 | 2.2765 | 15696.0345 | 1000 | 9.81 | 1.6 | [8 empty] | 1.5996
1.7 | 1000 | 9.81 | 16677 | 2.4188 | 0.16677 | 1.2094 | 15000 | 30000 | 3 | 3.6282 | 1000 | 1600 | 2.2676 | 2813.915 | 0.625 | 3 | 2.2676 | 3.6282 | 1.2094 | 2.4188 | 16677.0367 | 1000 | 9.81 | 1.7 | [8 empty] | 1.6996
1.8 | 1000 | 9.81 | 17658 | 2.5611 | 0.17658 | 1.2805 | 15000 | 30000 | 3 | 3.8416 | 1000 | 1600 | 2.401 | 2979.4394 | 0.625 | 3 | 2.401 | 3.8416 | 1.2805 | 2.5611 | 17658.0389 | 1000 | 9.81 | 1.8 | [8 empty] | 1.7996
1.9 | 1000 | 9.81 | 18639 | 2.7034 | 0.18639 | 1.3517 | 15000 | 30000 | 3 | 4.055 | 1000 | 1600 | 2.5344 | 3144.9638 | 0.625 | 3 | 2.5344 | 4.055 | 1.3517 | 2.7034 | 18639.041 | 1000 | 9.81 | 1.9 | [8 empty] | 1.8996
2 | 1000 | 9.81 | 19620 | 2.8456 | 0.1962 | 1.4228 | 15000 | 30000 | 3 | 4.2685 | 1000 | 1600 | 2.6678 | 3310.4882 | 0.625 | 3 | 2.6678 | 4.2685 | 1.4228 | 2.8456 | 19620.0432 | 1000 | 9.81 | 2 | [8 empty] | 1.9995
2.1 | 1000 | 9.81 | 20601 | 2.9879 | 0.20601 | 1.494 | 15000 | 30000 | 3 | 4.4819 | 1000 | 1600 | 2.8012 | 3476.0126 | 0.625 | 3 | 2.8012 | 4.4819 | 1.494 | 2.9879 | 20601.0453 | 1000 | 9.81 | 2.1 | [8 empty] | 2.0995
2.2 | 1000 | 9.81 | 21582 | 3.1302 | 0.21582 | 1.5651 | 15000 | 30000 | 3 | 4.6953 | 1000 | 1600 | 2.9346 | 3641.5371 | 0.625 | 3 | 2.9346 | 4.6953 | 1.5651 | 3.1302 | 21582.0475 | 1000 | 9.81 | 2.2 | [8 empty] | 2.1995
2.3 | 1000 | 9.81 | 22563 | 3.2725 | 0.22563 | 1.6362 | 15000 | 30000 | 3 | 4.9087 | 1000 | 1600 | 3.068 | 3807.0615 | 0.625 | 3 | 3.068 | 4.9087 | 1.6362 | 3.2725 | 22563.0497 | 1000 | 9.81 | 2.3 | [8 empty] | 2.2995
2.35 | 1000 | 9.81 | 23053.5 | 3.3436 | 0.23054 | 1.6718 | 15000 | 30000 | 3 | 5.0155 | 1000 | 1600 | 3.1347 | 3889.8237 | 0.625 | 3 | 3.1347 | 5.0155 | 1.6718 | 3.3436 | 23053.5507 | 1000 | 9.81 | 2.35